Короткое замыкание – причина возникновения пожара!

По статистике пожаров, связанных с электричеством, короткое замыкание является самой распространенной причиной их возникновения. Данное явление может возникнуть при соединении электрических проводников с нарушенной изоляцией, при соприкосновении проводов с металлическими заземленными конструкциями зданий и сооружении, при попадании на оголенные провода посторонних металлических предметов, а также в случае пробоя нарушенной изоляции проводов и других электроустановочных изделий.

В результате короткого замыкания, из-за резкого возрастания тока в электрической цепи, значительно возрастает температура токопроводящих жил, что приводит к воспламенению изоляции. Для того, чтобы не допустить подобных случаев необходимо знать основные правила пожарной безопасности при эксплуатации электрических приборов и электрооборудования, а также научить этим правилам своих детей.

При эксплуатации электрических приборов:

- Используйте только исправные электрические приборы. Не размещайте включенные электроприборы близко к сгораемым предметам и деревянным конструкциям.

- Не забывайте, уходя из дома, выключать электроосвещение и электроприборы.

- Не допускайте одновременного включения в электрическую сеть нескольких мощных потребителей электроэнергии (электроплита, электрокамин, чайник, микроволновая печь и другие), которые могут вызвать перегрузку электросети.

- Не используйте неисправные выключатели, розетки, вилки, и не соединяйте электрические провода при помощи скрутки.

- Следите за исправностью электроприборов. Монтаж электропроводки и её ремонт необходимо доверять только специалистам.

При эксплуатации электрических приборов запрещается:

- эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;

- пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;

- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;

- пользоваться электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;

- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы и использовать несертифицированные аппараты защиты электрических цепей;

- оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;

- при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ, а также при включении электроподогрева автотранспорта использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов.

Заметив признаки горения, необходимо немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по номеру телефона «101» (на территории ЗАТО Первомайский Кировской области по номеру телефона «2-44-92»). При помощи сотового телефона можно вызвать помощь по номеру «112» даже при отрицательном балансе и в случае отсутствия SIM-карты.

ФГКУ «Специальное управление ФПС № 16 МЧС России»

февраль 2025 года