| АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕРВОМАЙСКИЙ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 19.07.2021 |  | № | 121 |
| пгт. Первомайский |  |  |  |

О системе оповещения и информирования населения

на территории ЗАТО Первомайский

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», приказами Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31.07.2020 №578/365 «Об утверждении положения о системах оповещения населения», от 31.07.2020 №579/366 «Об утверждении Положения по организации эксплуатационно-технического обслуживания систем оповещения населения», администрация ЗАТО Первомайский ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить:

  - Положение о системе оповещения населения на территории ЗАТО Первомайский. Приложение 1.

  - Тексты речевых сообщений по оповещению населения ЗАТО Первомайский при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций. Приложение 2.

  - Положение по организации эксплуатационно-технического обслуживания муниципальной системы оповещения населения ЗАТО Первомайский. Приложение 3.

- Рекомендовать руководителям предприятий и учреждений, расположенных на территории ЗАТО Первомайский, обеспечить доведение сигналов оповещения до сотрудников и подчиненного персонала.

- Рекомендовать начальнику МО МВД России по ЗАТО Первомайский:

3.1. Иметь в автомобилях, оборудованных громкоговорящими устройствами, необходимое количество экземпляров текстов речевых сообщений по оповещению населения ЗАТО Первомайский при угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций;

3.2. Определить маршруты движения автомобилей, оборудованных громкоговорящими устройствами, для выполнения мероприятий по оповещению населения ЗАТО Первомайский при угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций;

3.3. Инструктировать личный состав, заступающий на дежурство, о порядке оповещения населения ЗАТО Первомайский при угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций в соответствии с текстами речевых сообщений.

- Отделу по ГО, ЧС и воинскому учёту администрации ЗАТО Первомайский (далее – отдел по ГО, ЧС) оформить, 2 раза в год уточнять и организовать хранение в ЕДДС ЗАТО Первомайский:

  - паспорта муниципальной системы оповещения;

  - книги учета технических средств оповещения.

- Ведение паспорта муниципальной системы оповещения и книги учета технических средств оповещения возложить на старшего диспетчера ЕДДС ЗАТО Первомайский.

- Признать утратившими силу постановления администрации ЗАТО Первомайский:

- от 15.11.2017 № 215 «О порядке оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций на территории ЗАТО Первомайский Кировской области»;

- от 08.06.2020 №99 «О внесении изменений в постановление администрации ЗАТО Первомайский Кировской области от 15.11.2017 № 215 «О порядке оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций на территории ЗАТО Первомайский Кировской области».

- Организационно-правовому отделу администрации ЗАТО Первомайский опубликовать настоящее постановление установленным порядком.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заведующего отделом по ГО, ЧС.

Глава ЗАТО Первомайский 		О.А. Казанцева

________________________________________________________________

ПОДГОТОВЛЕНО

Заведующий отделом по ГО, ЧС,

мобилизационной работе и воинскому учёту

администрации ЗАТО Первомайский				К.А. Солодянкин

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы администрации

ЗАТО Первомайский							Л.В. Тарасова

И.о. заведующего юридическим отделом

администрации ЗАТО Первомайский				Э.В. Березин

Старший инспектор по делопроизводству

отдела управления делами

администрации ЗАТО Первомайский 				Ю.А. Гузаирова

Разослать: в прокуратуру, отдел по ГО, ЧС и воинскому учету, ЕДДС ЗАТО Первомайский, организационно-правовой отдел, руководителям предприятий и учреждений, расположенных на территории ЗАТО Первомайский.

Приложение 1

УТВЕРЖДЕНО

Постановлением администрации

ЗАТО Первомайский

от                    №

Положение

о системе оповещения населения на территории ЗАТО Первомайский

I. Общие положения

- Положение о системе оповещения населения на территории ЗАТО Первомайский (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 21.1. 1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (далее - Федеральный закон №68-ФЗ), от 12.02.1998 №28-ФЗ «О гражданской обороне», от 07.06.2003 №126-ФЗ «О связи», от 26.02.1997 №31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 09.01.1996 №3-ФЗ «О радиационной безопасности населения», Законом Российской Федерации от 27.12.1991 №2124-1 «О средствах массовой информации», указами Президента Российской Федерации от 11.07.2004 №868 «Вопросы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», постановлениями Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 №794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», от 26.11.2007 №804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», от 02.04.2020 №417 «Об утверждении Правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями, при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации», от 26.09.2016 №969 «Об утверждении требований к функциональным свойствам технических средств обеспечения транспортной безопасности и Правил обязательной сертификации технических средств обеспечения транспортной безопасности», от 09.12.2014 №1342 «О порядке оказания услуг телефонной связи», распоряжением Правительства Российской Федерации от 14.10.2004 №1327-р «Об организации обеспечения граждан информацией о чрезвычайных ситуациях и угрозе террористических актов с использованием современных технических средств массовой информации», приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31.07.2020 №578/365 «Об утверждении положения о системах оповещения населения» для координации деятельности по выполнению мероприятий, направленных на создание и поддержание в состоянии постоянной готовности систем оповещения населения.

- Положение определяет назначение, задачи и требования к системе оповещения населения ЗАТО Первомайский (далее – система оповещения населения), порядок её задействования и поддержания в состоянии постоянной готовности.

- Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях - это доведение до населения сигналов оповещения и экстренной информации об опасностях, возникающих при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при ведении военных действий или вследствие этих действий, о правилах поведения населения и необходимости проведения мероприятий по защите.

Сигнал оповещения является командой для проведения мероприятий по гражданской обороне и защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера органами управления и силами гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также для применения населением средств и способов защиты.

Экстренная информация о фактических и прогнозируемых опасных природных явлениях и техногенных процессах, загрязнении окружающей среды, заболеваниях, которые могут угрожать жизни или здоровью граждан, а также правилах поведения и способах защиты незамедлительно передается по системе оповещения населения.

- Система оповещения населения включается в систему управления гражданской обороной (далее - ГО) и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - РСЧС), обеспечивающей доведение до населения, органов управления и сил ГО и РСЧС сигналов оповещения и (или) экстренной информации, и состоит из комбинации взаимодействующих элементов, состоящих из специальных программно-технических средств оповещения, средств комплексной системы экстренного оповещения населения, общероссийской комплексной системы информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей, громкоговорящих средств на подвижных объектах, мобильных и носимых средств оповещения, а также обеспечивающих ее функционирование каналов, линий связи и сетей передачи данных единой сети электросвязи Российской Федерации.

- На территории ЗАТО Первомайский создана муниципальная автоматизированная система централизованного оповещения (далее - МСО).

Локальные системы оповещения (на объектовом уровне) на территории ЗАТО Первомайский не создавались.

Комплексная система экстренного оповещения населения на территории ЗАТО Первомайский не создавалась.

- Границами зоны действия МСО являются административные границы пгт Первомайский.

- Создание и поддержание в состоянии постоянной готовности МСО является составной частью комплекса мероприятий, проводимых администрацией ЗАТО Первомайский по подготовке и ведению гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

- МСО должна соответствовать следующим требованиям:

- Требования к функциям, выполняемым МСО:

- прием сигналов оповещения и экстренной информации от систем оповещения населения вышестоящего уровня в ручном режиме (по телефону);

- включение (запуск) МСО с пункта управления ГО и РСЧС (ЕДДС ЗАТО Первомайский);

- взаимное (в ручном режиме) уведомление пунктов управления ГО и РСЧС одного уровня о задействовании МСО;

- автоматизированный и ручной режимы запуска МСО;

- обмен информацией со взаимодействующими системами, в том числе мониторинга природных и техногенных чрезвычайных ситуаций в ручном режиме;

- формирование, передача сигналов оповещения и экстренной информации;

- дистанционное управление оконечными средствами оповещения населения, должностных лиц, органов управления и сил ГО и РСЧС;

- защита от несанкционированного доступа.

- Требования к показателям назначения:

- время доведения сигнала и экстренной информации до населения в автоматизированном режиме функционирования не должно превышать 5 мин.;

- включение электрических, электронных сирен и мощных акустических систем для передачи сигнала оповещения "ВНИМАНИЕ ВСЕМ!" должно сопровождаться их звучанием изменяющихся тональности (от 300 до 600 Гц) и амплитуды звучания (от минимума до максимума). Во всех точках зоны адекватной идентификации сигнала оповещения (речевого сигнала оповещения) уровень звука, поступающий от какого-либо одного из оконечных устройств коллективного оповещения (электрических, электронных сирен и мощных акустических систем), рассчитываемый для высоты 1,5 м над уровнем земли (поверхности пола), должен превышать не менее чем на 15 дБА суперпозицию звуковых сигналов, поступающих от других оконечных устройств коллективного оповещения, и постоянного шума, определяемого функциональным назначением данной зоны. В любой точке зоны оповещения уровень звука, поступающего от всех оконечных устройств звукового и речевого оповещения, не должен превышать 120 дБА;

- диагностирование состояния технических средств оповещения в МСО, в том числе каналов управления, должно обеспечиваться передачей контрольных (тестовых) сообщений, по установленному графику, но не реже одного раза в полгода, при этом производится замер уровня звука, поступающего от всех оконечных устройств звукового и речевого оповещения.

- Требования к показателям надежности и живучести:

- надежность (коэффициент готовности одного направления оповещения) - Кг не менее 0,995;

- живучесть (вероятность живучести одного направления оповещения) - Рж не менее 0,95;

- Требования к защите информации:

МСО должна соответствовать Требованиям к обеспечению защиты информации в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами на критически важных объектах, потенциально опасных объектах, а также объектах, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды;

МСО должна соответствовать классу защищенности не ниже 3 класса.

- Требования к средствам оповещения:

технические средства оповещения должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 42.3.01-2014 «Национальный стандарт Российской Федерации. Гражданская оборона. Технические средства оповещения населения. Классификация. Общие технические требования»;

стандартизация и унификация технических средств оповещения должна обеспечиваться посредством использования серийно выпускаемых средств вычислительной техники повышенной надежности и коммуникационного оборудования;

для текущего ремонта технических средств оповещения должны использоваться одиночные и (или) групповые комплекты запасных частей, инструмента и принадлежностей (далее - ЗИП).

Для оповещения работников администрации ЗАТО Первомайский и иных граждан, об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций применяются как технические средства оповещения, так и элементы системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

- Требования электробезопасности:

технические средства оповещения должны обеспечивать защиту обслуживающего персонала от поражения электрическим током при установке, эксплуатации, техническом обслуживании и устранении неисправностей;

токоведущие составные части технических средств оповещения должны быть надежно изолированы и не допускать электрического замыкания на корпус, их корпуса должны быть заземлены в соответствии с указаниями, изложенными в эксплуатационной документации на технические средства оповещения;

электропитание технических средств оповещения должно осуществляться от сети гарантированного электропитания, в том числе от источников автономного питания (для электромеханических сирен источники автономного питания не предусматриваются).

Сохранность информации в МСО должна обеспечиваться при отключении электропитания (в том числе аварийном), отказах отдельных элементов технических средств оповещения и авариях на сетях связи.

- Технические средства оповещения размещаются:

основные – на пункте управления ЕДДС ЗАТО Первомайский;

резервные – на складе ГО и ЧС администрации ЗАТО Первомайский.

- Громкоговорящие средства на подвижных объектах, мобильным и носимым техническим средствам оповещения:

сигнальные громкоговорящие устройства МО МВД России по ЗАТО Первомайский и СПСЧ №4 ФГКУ «СУ ФПС №16 МЧС России» должны быть надёжно установлены на транспортных средствах повышенной готовности и проходимости, а также соответствующего климатического исполнения;

сигнальное громкоговорящее устройство администрации ЗАТО Первомайский хранится на складе ГО и ЧС администрации ЗАТО Первомайский, при необходимости устанавливается на транспортное средство;

подвижные, мобильные, носимые технические средства оповещения должны обеспечивать автономное функционирование;

технические средства оповещения должны обеспечивать, в том числе с помощью мощных акустических систем, подачу сигнала "ВНИМАНИЕ ВСЕМ!" и передачу речевых сообщений;

передача речевых сообщений должна осуществляться с микрофона либо ранее записанного сообщения на электронном или магнитом носителе.

- В соответствии с образцом, утверждённым приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31.07.2020 №578/365 «Об утверждении положения о системах оповещения населения» (далее – Приказ МЧС России от 31.07.2020 №578/365), на МСО отделом по ГО, ЧС и воинскому учёту администрации ЗАТО Первомайский оформляется паспорт. Паспорт МСО хранится в ЕДДС ЗАТО Первомайский.

II. Назначение и основные задачи муниципальной системы оповещения.

- МСО предназначена для обеспечения доведения сигналов оповещения и экстренной информации до населения, органов управления и сил ГО и РСЧС.

- Основной задачей МСО является обеспечение доведения сигналов оповещения и экстренной информации до:

руководящего состава ГО и городского звена территориальной подсистемы РСЧС ЗАТО Первомайский;

сил ГО и РСЧС ЗАТО Первомайский;

дежурных (дежурно-диспетчерских) служб организаций и дежурных служб (руководителей) социально значимых объектов ЗАТО Первомайский;

людей, находящихся на территории пгт Первомайский.

III. Порядок задействования муниципальной системы оповещения.

- Задействование по предназначению МСО планируется и осуществляется в соответствии с положениями о системах оповещения населения, планом гражданской обороны и защиты населения ЗАТО Первомайский и планом действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций ЗАТО Первомайский.

- Дежурный диспетчер единой дежурно-диспетчерской службы ЗАТО Первомайский (далее – ЕДДС), получив в системе управления ГО и РСЧС сигналы оповещения и (или) экстренную информацию, подтверждает получение и немедленно доводит их до главы ЗАТО Первомайский (лица исполняющего его обязанности), организаций (собственников объектов), на территории которых могут возникнуть или возникли чрезвычайные ситуации, а также органов управления и сил ГО и РСЧС соответствующего уровня.

- Решение на задействование МСО принимается главой ЗАТО Первомайский (лицом, исполняющим его обязанности).

- Передача сигналов оповещения и экстренной информации, может осуществляться в автоматизированном либо ручном режимах функционирования МСО.

В автоматизированном режиме функционирования включение (запуск) МСО осуществляется диспетчером ЕДДС, уполномоченными на включение (запуск) МСО, с автоматизированного рабочего места при поступлении установленных сигналов (команд) и распоряжений.

В ручном режиме функционирования:

задействуются громкоговорящие средства на подвижных объектах, мобильные и носимые средства оповещения, посыльные.

Основной режим функционирования МСО - автоматизированный.

- Передача сигналов оповещения и экстренной информации населению осуществляется подачей сигнала "ВНИМАНИЕ ВСЕМ!" путем включения сетей электрических, электронных сирен и мощных акустических систем длительностью до 3 минут с последующей передачей по сетям связи.

Сигналы оповещения и экстренная информация передаются непосредственно с рабочего места ЕДДС.

Допускается трехкратное повторение этих сообщений.

Типовые аудио- сообщения населению о фактических и прогнозируемых чрезвычайных ситуациях готовятся заблаговременно отделом по ГО, ЧС совместно с ЕДДС.

- Для обеспечения своевременной передачи населению сигналов оповещения и экстренной информации комплексно могут использоваться:

сети электрических, электронных сирен и мощных акустических систем;

сети связи операторов связи и войсковой части 44200;

информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»;

громкоговорящие средства на подвижных объектах, мобильные и носимые средства оповещения;

посыльные.

- Рассмотрение вопросов об организации оповещения населения и определении способов и сроков оповещения населения осуществляется комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности ЗАТО Первомайский (далее - КЧС и ОПБ).

- Порядок действий ЕДДС при передаче сигналов оповещения и экстренной информации определяется действующим законодательством Российской Федерации и другими документами Федеральных органов исполнительной власти, субъектов Российской Федерации, администрации ЗАТО Первомайский.

- Администрация ЗАТО Первомайский, а также ЕДДС ЗАТО Первомайский проводят комплекс организационно-технических мероприятий по исключению несанкционированной передачи сигналов оповещения и экстренной информации.

IV. Поддержание в готовности муниципальной системы оповещения.

- Поддержание МСО в готовности организуется и осуществляется администрацией ЗАТО Первомайский. Ответственный за организацию проведения технического обслуживания и устранения неисправностей МСО заведующий отделом по ГО, ЧС. Работы по техническому обслуживанию и устранению неисправностей осуществляются по муниципальному контракту специализированной организацией.

- Готовность МСО достигается:

наличием актуализированных нормативных актов в области создания, поддержания в состоянии постоянной готовности и задействования МСО;

наличием дежурного (дежурно-диспетчерского) персонала ЕДДС, ответственного за включение (запуск) МСО, и уровнем его профессиональной подготовки;

наличием технического обслуживающего персонала, отвечающего за поддержание в готовности технических средств оповещения, и уровнем его профессиональной подготовки;

наличием, исправностью и соответствием проектно-сметной документации на МСО, технические средства оповещения;

готовностью сетей связи операторов связи к обеспечению передачи сигналов оповещения и (или) экстренной информации;

регулярным проведением проверок готовности МСО;

своевременным эксплуатационно-техническим обслуживанием, ремонтом неисправных и заменой выслуживших установленный эксплуатационный ресурс технических средств МСО;

наличием, соответствием законодательству Российской Федерации и обеспечением готовности к использованию резервов средств оповещения;

своевременным проведением мероприятий по созданию, в том числе совершенствованию МСО.

- С целью контроля за поддержанием в готовности МСО организуются и проводятся следующие виды проверок:

комплексные проверки готовности МСО с включением оконечных средств оповещения и доведением проверочных сигналов и информации до населения;

технические проверки готовности к задействованию МСО без включения оконечных средств оповещения населения.

Комплексные проверки готовности МСО проводятся два раза в год комиссией в составе представителей отдела по ГО, ЧС, ЕДДС ЗАТО Первомайский, а также специалистов организации осуществляющий техническое обслуживание и ремонт МСО в соответствии с муниципальным контрактом, при этом включение оконечных средств оповещения и доведение проверочных сигналов и информации до населения осуществляется в дневное время в даты определяемые Правительством Кировской области.

По решению КЧС и ОПБ могут проводиться дополнительные комплексные проверки готовности МСО.

В ходе работы комиссий проверяется выполнение всех требований настоящего Положения.

По результатам комплексной проверки готовности МСО оформляется акт, в котором отражаются проверенные вопросы, выявленные недостатки, предложения по их своевременному устранению и оценка готовности МСО, определяемая в соответствии с приложением №3 к Приказу МЧС России от 31.07.2020 №578/365, а также уточняется паспорт МСО.

Технические проверки готовности к задействованию МСО проводятся без включения оконечных средств оповещения диспетчером ЕДДС ЗАТО Первомайский совместно со специалистом организации осуществляющий техническое обслуживание и ремонт МСО в соответствии с муниципальным контрактом.

Перед проведением всех проверок в обязательном порядке проводится комплекс организационно-технических мероприятий с целью исключения несанкционированного запуска МСО.

- Для обеспечения оповещения максимального количества людей, попавших в зону чрезвычайной ситуации, в том числе на территориях, неохваченных автоматизированными системами централизованного оповещения, создается резерв технических средств оповещения (стационарных и мобильных).

Номенклатура, объем, порядок создания и использования устанавливаются администрацией ЗАТО Первомайский.

- Требования, изложенные в приложении №1 Приказа МЧС России от 31.07.2020 №578/365, должны быть выполнены в ходе планирования и осуществления строительства новой либо совершенствования действующей МСО.

Вывод из эксплуатации действующей МСО осуществляется по окончанию эксплуатационного ресурса технических средств этой МСО, завершения ее модернизации (реконструкции) и ввода в эксплуатацию новой системы оповещения населения.

- Порядок создания, в том числе совершенствования, системы оповещения населения определяется положениям о МСО соответственно.

Приложение 2

УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением администрации

ЗАТО Первомайский

от                    №

ТЕКСТЫ

речевых сообщений по оповещению населения ЗАТО Первомайский об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций.

- Текст

по оповещению населения в случае получения штормового предупреждения

ВНИМАНИЕ ВСЕМ!

Граждане! Получено штормовое предупреждение! Вам следует:

очистить балконы  и  территории  дворов  от  легких  предметов  или укрепить их;

закрыть на замки и засовы все окна, балконы и двери;

подготовить медицинские аптечки и  упаковать  запасы  продуктов  и воды на 2-3 суток;

подготовить автономные источники  освещения  (фонари,  керосиновые лампы, свечи);

перейти из легких построек в более прочные здания.

Если ураган застал Вас на улице, необходимо:

держаться подальше от легких построек, мостов, эстакад, ЛЭП, мачт, деревьев;

защищаться от летящих предметов подручными средствами;

попытаться быстрее укрыться в подвалах или заглубленных помещениях.

- Текст

по оповещению населения в случае угрозы возникновения

или возникновения стихийных бедствий

ВНИМАНИЕ ВСЕМ!

Граждане! Прослушайте информацию о правилах поведения и действиях населения при стихийных бедствиях (ураган, снежные заносы, бураны).

Каждый гражданин, оказавшись в районе стихийного бедствия, обязан проявлять самообладание и, при необходимости, пресекать случаи грабежей, мародерства и другие нарушения законности. Оказав первую помощь членам семьи, окружающим и самому себе, гражданин должен принять участие в ликвидации последствий стихийного бедствия, используя для этого личный транспорт, инструмент, медикаменты.

При ликвидации последствий стихийного бедствия необходимо предпринимать следующие меры предосторожности:

перед тем, как войти в любое поврежденное здание, убедитесь, не угрожает ли оно обвалом;

в помещении из-за опасности взрыва скопившихся газов, нельзя пользоваться открытым пламенем (спичками, зажигалками, свечами и др.);

будьте осторожны с оборванными и оголенными проводами, не допускайте короткого замыкания;

не включайте электричество, газ и водопровод, пока их не  проверит коммунально-техническая служба;

Текст

обращения к населению при возникновении эпидемии

ВНИМАНИЕ ВСЕМ!

Граждане! На территории ЗАТО Первомайский _________(дата, время) отмечены случаи заболевания людей и животных ______________________________________(наименование заболевания)

Администрацией ЗАТО Первомайский принимаются меры для локализации заболеваний и предотвращения возникновения эпидемии.

Прослушайте порядок поведения населения на территории  ЗАТО Первомайский:

при появлении первых признаков заболевания необходимо обратиться к медработникам;

не употреблять в пищу непроверенные продукты питания и воду;

продукты питания приобретать только в установленных администрацией местах;

до минимума ограничить общение с населением.

Текст

обращения к населению при угрозе воздушного нападения противника

ВНИМАНИЕ ВСЕМ!

«Воздушная тревога», «Воздушная тревога»

Граждане! ___________(дата, время) на территории ЗАТО Первомайский существует угроза непосредственного нападения воздушного противника.

Вам необходимо:

одеться самому, одеть детей;

погасить свет, выключить газ и электроприборы;

закрыть плотно двери, балконы и окна.

Взять с собой:

средства индивидуальной защиты;

запас продуктов питания и воды;

личные документы и другие необходимые вещи;

предупредить соседей о «Воздушной тревоге».

Занять ближайшее защитное сооружение (убежище, подвал), находиться там до сигнала «Отбой воздушной тревоги».

Текст

обращения к населению, когда угроза воздушного нападения противника миновала

ВНИМАНИЕ ВСЕМ!

«Отбой воздушной тревоги», «Отбой воздушной тревоги»

Граждане! _________(дата, время) на территории ЗАТО Первомайский угроза нападения воздушного противника миновала.

Вам необходимо:

покинуть укрытие с разрешения обслуживающего персонала;

приступить к обычной жизнедеятельности.

Приложение 3

УТВЕРЖДЕНО

Постановлением администрации

ЗАТО Первомайский

от                    №

Положение по организации эксплуатационно-технического обслуживания муниципальной системы оповещения

I. Общие положения

- Положение по организации эксплуатационно-технического обслуживания МСО (далее - Положение) разработано в соответствии с федеральными законами Российской Федерации от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 12.02.1998 №28-ФЗ «О гражданской обороне», от 07.07.2003 №126-ФЗ «О связи», от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», указами Президента Российской Федерации от 11.07.2004 №868 «Вопросы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», от 13.11.2012 №1522 «О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций», постановлениями Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 №794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», от 26.11.2007 №804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», от 02.04.2020 №417 «Об утверждении Правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями, при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации», приказами Минтруда России от 28.03.2014 №155н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте» и от 24.07.2013 №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок», приказами Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31.07.2020 №578/365 «Об утверждении положения о системах оповещения населения», от 31.07.2020 №579/366 «Об утверждении Положения по организации эксплуатационно-технического обслуживания систем оповещения населения», для координации деятельности по выполнению мероприятий, направленных на поддержание в состоянии постоянной готовности МСО.

- Положение определяет задачи и мероприятия эксплуатационно-технического обслуживания МСО.

Эксплуатационно-техническое обслуживание МСО (далее - ЭТО) включает в себя комплекс мероприятий по поддержанию технических средств оповещения МСО в работоспособном состоянии.

Технические средства оповещения (далее - ТСО) осуществляют прием, обработку и (или) передачу сигналов оповещения и (или) экстренной информации.

Оконечные средства оповещения населения используются для подачи сигналов оповещения и (или) речевой информации.

ТСО, выполняющие заданные функции, сохраняя значения параметров в пределах, установленных эксплуатационно-технической документацией (далее - ЭТД), являются работоспособными.

Работоспособное состояние ТСО подразумевает его исправность.

- Задачами ЭТО являются:

предупреждение преждевременного износа механических элементов и отклонения электрических параметров ТСО от норм, установленных ЭТД;

устранение неисправностей путем проведения текущего ремонта ТСО;

доведение параметров и характеристик ТСО до норм, установленных ЭТД;

анализ и устранение причин возникновения неисправностей;

продление сроков службы ТСО.

- К мероприятиям ЭТО относятся:

планирование ЭТО;

техническое обслуживание и текущий ремонт МСО, ТСО;

оценка технического состояния МСО.

- ЭТО МСО организует отдел по ГО, ЧС.

- ЭТО МСО осуществляется специализированными организациями на основании муниципального контракта, заключаемого администрацией ЗАТО Первомайский (далее - организация, осуществляющая ЭТО).

- Организациям, осуществляющим ЭТО МСО, ТСО, а также запасные части, инструмент и принадлежности (далее - ЗИП) к ним передаются по договорам в работоспособном состоянии в комплекте, поставленном производителями.

- Продление эксплуатационного ресурса МСО (ТСО), установленного ЭТД, осуществляется ежегодно администрацией ЗАТО Первомайский, с участием представителей ГУ МЧС России по Кировской области и организации, осуществляющей ЭТО. Для определения предельного срока эксплуатации ТСО привлекаются представители производителей этих ТСО.

Взамен ТСО, выводимых из эксплуатации (для проведения ремонта или замены), без снижения готовности действующей МСО, должны быть установлены и введены в эксплуатацию новые (резервные) ТСО.

Введенные в эксплуатацию ТСО заносятся в книгу учета ТСО, рекомендуемый образец которой приведен в приложении №1 приказа Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31.07.2020 №579/366 «Об утверждении Положения по организации эксплуатационно-технического обслуживания систем оповещения населения» (далее – Приказ МЧС России от 31.07.2020 №579/366).

Отремонтированные ТСО включаются в резерв (состав ЗИП) МСО.

Выводу из эксплуатации подлежат ТСО, у которых по совокупности:

выработан установленный техническими условиями (ЭТД) эксплуатационный ресурс, а также достигнут предельный срок продления;

производителями завершено серийное производство, в том числе ЗИП, и восстановление неисправных ТСО экономически нецелесообразно;

эксплуатация технически невозможна в действующих сетях связи.

II. Планирование эксплуатационно-технического обслуживания муниципальной системы оповещения

- Эксплуатационно-техническое обслуживание МСО планируется организацией, осуществляющей ЭТО с участием отдела по ГО, ЧС.

- Документами и исходными данными для планирования ЭТО являются:

ЭТД, в том числе формуляры (паспорта) МСО (ТСО);

состояние МСО (ТСО);

наличие ЗИП и средств измерений, необходимых для проведения ЭТО.

- Планирующими документами по ЭТО являются:

план-график технического обслуживания МСО (ТСО);

план проведения технического обслуживания МСО (ТСО).

- Для МСО (ТСО) предусмотрены следующие виды технического обслуживания:

ежедневное техническое обслуживание (далее - ЕТО);

техническое обслуживание №1 (далее-ТО-1);

техническое обслуживание №2 (далее - ТО-2).

- При переходе к эксплуатации в осенне-зимний и весенне-летний периоды на МСО (ТСО), эксплуатирующихся вне отапливаемых помещений, работы сезонного технического обслуживания осуществляются во время проведения ТО-1 и ТО-2.

- Содержание работ по каждому виду технического обслуживания определено технологическими картами ЭТД.

- План-график технического обслуживания МСО (ТСО), рекомендованный образец которого приведен в приложении №2 Приказа МЧС России от 31.07.2020 №579/366, согласовывается с администрацией ЗАТО Первомайский и хранится в течение 3 лет в отделе по ГО, ЧС и воинскому учёту администрации ЗАТО Первомайский.

- План проведения технического обслуживания (ТО-1, ТО-2) МСО (ТСО), рекомендованный образец которого приведен в приложении №3 Приказа МЧС России от 31.07.2020 №579/366, хранится в течение 3 лет в отделе по ГО, ЧС и воинскому учёту администрации ЗАТО Первомайский.

В плане проведения ТО-1 (ТО-2) МСО (ТСО) отражаются:

подготовительные мероприятия;

работы по проведению технического обслуживания, в том числе производство работ на высоте вне помещений;

мероприятия по контролю качества выполнения технического обслуживания.

III. Техническое обслуживание и текущий ремонт технических средств оповещения

- Организациями, осуществляющими ЭТО, используются необходимые для проведения работ по ЭТО измерительные приборы и инструменты.

Работы по ЭТО организуются и выполняются в соответствии с законодательством Российской Федерации в области охраны труда.

- Руководители организаций, осуществляющих ЭТО, для выполнения работ по ЭТО назначают специалистов из числа своих сотрудников и допускают к проведению этих работ с учетом наличия у них:

образования в области профессиональной деятельности «Связь, информационные и коммуникационные технологии»;

соответствующей группы по электробезопасности;

допуска к работам на высоте вне помещений (при необходимости).

ТСО закрепляются за сотрудниками, допущенными к проведению работ по ЭТО.

- Для проведения наиболее сложных видов работ организациями, осуществляющими ЭТО, допускается создание групп (бригад) обслуживания, в том числе ремонта, из наиболее квалифицированных специалистов.

- ЕТО проводится перед технической проверкой готовности к задействованию МСО только на ТСО, установленных в помещениях в месте размещения ЕДДС.

Проведение ЕТО осуществляется персоналом ЕДДС.

В ходе проведения технической проверки готовности к задействованию МСО проверяется работоспособность оконечных средств оповещения путем их удаленного мониторинга.

Выполнение ЕТО отражается в журнале несения дежурства уполномоченного на задействование МСО оперативного дежурного ЕДДС.

- ТО-1 и ТО-2 проводятся с периодичностью, установленной ЭТД на МСО (ТСО).

Выполнение ТО-1 и ТО-2 отражается в плане проведения технического обслуживания МСО (ТСО).

Результаты ТО-2 со значениями измеренных параметров заносятся в формуляр (паспорт) МСО (ТСО).

- Для МСО в целях обеспечения постоянной готовности и непрерывности их функционирования, при необходимости перед началом ЭТО производится подготовка и проверка резервных МСО (ТСО) и линий связи.

Для проведения ТО-1 (ТО-2) техническое средство оповещения выключается.

На время проведения ТО-1 (ТО-2) должно быть заранее организовано и обеспечено оповещение населения с использованием резервных ТСО.

Выключение МСО (ТСО) осуществляется по согласованию с ЕДДС и уведомлением ЦУКС ГУ МЧС России по Кировской области не позднее чем за два часа до начала проведения ТО-1 (ТО-2) МСО (ТСО).

- Техническое обслуживание считается завершенным при выполнении следующих условий:

на ТСО выполнен перечень работ, предписанных ЭТД;

устранены все выявленные неисправности;

внесены соответствующие записи в книгу учета МСО (ТСО) (при проведении текущего ремонта) и формуляры (паспорта) МСО (ТСО) (при проведении ТО-2).

Результаты проведения ТО-2 оформляются актом, рекомендованный образец которого приведен в приложении №4 Приказа МЧС России от 31.07.2020 №579/366.

Акт оформляется в двух экземплярах:

экземпляр №1 хранится в организации, осуществляющей ЭТО;

экземпляр №2 хранится в отделе по ГО, ЧС.

- Техническое обслуживание МСО (ТСО) должно быть завершено досрочно либо перенесено на другой срок, а МСО (ТСО) приведены в готовность к задействованию в случае установления режимов функционирования РСЧС повышенной готовности и (или) чрезвычайной ситуации на территории ЗАТО Первомайский.

- Формуляр (паспорт) МСО (ТСО) является документом, в котором ведутся записи о поступлении, ходе эксплуатации и выбытии оборудования.

Сохранность формуляра (паспорта) МСО (ТСО), своевременное и правильное его ведение обеспечивает ответственное лицо организации, осуществляющей ЭТО, совместно с отделом по ГО, ЧС и воинскому учёту администрации ЗАТО Первомайский, за которым закреплено ТСО.

В случае утраты или порчи формуляра (паспорта) ТСО должен быть заведен его дубликат, рекомендованный образец которого приведен в приложении №5 Приказа МЧС России от 31.07.2020 №579/366.

- Текущий ремонт ТСО является неплановым и включает в себя работы по восстановлению работоспособности после отказов и повреждений путем замены и (или) восстановления функциональных блоков, узлов и элементов. К текущему ремонту относятся работы по поиску и замене отказавших легкосъемных функциональных блоков, узлов и элементов, а также другие восстановительные работы, не требующие использования специального ремонтного оборудования.

Текущий ремонт производится специалистами организации, осуществляющей ЭТО. Результаты проведения текущего ремонта заносятся в формуляр (паспорт) ТСО.

Для текущего ремонта ТСО используются одиночные и групповые комплекты ЗИП, а также запасные части, приобретаемые отдельно.

Организация, осуществляющая ЭТО, заблаговременно направляет заявки на восполнение ЗИП администрации ЗАТО Первомайский.

- В случае невозможности самостоятельного восстановления неисправного оборудования МСО (ТСО) (их функциональных блоков, узлов и элементов) ремонт осуществляется в специализированных мастерских (у производителей).

Восстановленные в результате ремонта функциональные блоки, узлы и элементы используются для укомплектования ЗИП.

IV. Оценка технического состояния систем оповещения населения

- Оценка технического состояния МСО осуществляется ГУ МЧС России по Кировской области, управлением защиты населения и территорий администрации Губернатора и Правительства Кировской области, администрацией ЗАТО Первомайский на соответствующем уровне функционирования РСЧС.

Оценка технического состояния МСО проводится в рамках комплексных проверок готовности МСО с включением оконечных средств оповещения и доведением проверочных сигналов и информации до населения.

Для проведения оценки технического состояния МСО привлекаются представители организаций, осуществляющих ЭТО.

Администрация ЗАТО Первомайский не позднее чем за 30 дней до начала проведения оценки технического состояния системы оповещения населения письменно уведомляют организацию, осуществляющую ЭТО, о дате ее проведения.

- При проведении оценки технического состояния МСО проверяются:

наличие, комплектность и работоспособность МСО (ТСО);

организация и качество выполнения ЭТО;

наличие, соответствие, комплектность, а также своевременное восполнение ЗИП.

- При проверке наличия, комплектности и работоспособности МСО (ТСО) проверяются:

наличие ТСО и соответствие их проектной-сметной (рабочей) документации на МСО, книге учета МСО (ТСО), а также договору на ЭТО;

соответствие заводских (серийных) номеров на МСО (ТСО), их функциональных блоков и панелей номерам, указанным в формулярах (паспортах) МСО (ТСО);

соответствие измеренных параметров и характеристик МСО (ТСО) параметрам и характеристикам, указанным в ЭТД;

выполнение МСО (ТСО) функций, заданных ЭТД.

- При проверке организации и качества выполнения ЭТО проверяются:

наличие и соответствие планирующих документов ЭТО;

наличие и правильность ведения формуляров (паспортов) МСО (ТСО);

соответствие и полнота выполнения ЭТО;

наличие и целостность пломб и печатей на МСО (ТСО);

квалификация ответственных за эксплуатацию специалистов по выполнению ЭТО (копии документов, подтверждающих наличие необходимого профессионального образования или профессионального обучения и соответствующий уровень квалификации).

- При проверке наличия, соответствия, комплектности, а также своевременного восполнения ЗИП проверяются:

наличие и соответствие ЗИП проектно-сметной (рабочей) документации на МСО (если имеются соответствующие расчеты их количества и номенклатуры) и ЭТД на МСО (ТСО);

соответствие фактического наличия составных частей ЗИП МСО (ТСО) комплекту поставки и записям в формуляре (паспорте) МСО (ТСО);

своевременность восполнения ЗИП после проведения текущего ремонта МСО (ТСО).

- До начала проведения оценки руководитель организации, осуществляющей ЭТО, представляет справку о наличии и состоянии МСО (ТСО), рекомендованный образец которой приведен в приложении №6 Приказа МЧС России от 31.07.2020 №579/366.

- Техническое состояние МСО оценивается:

оценка «удовлетворительно», если:

не менее 90% проверяемых МСО (ТСО) работоспособны;

ЭТО организовано и осуществляется в соответствии с Положением;

ЗИП имеется и укомплектован не менее чем на 60% от требуемого количества, а также имеются договоры на восполнение ЗИП и ремонт неисправных МСО (ТСО);

контроль качества выполнения работ ЭТО осуществляется своевременно;

оценка «неудовлетворительно», если не выполнено первое требование на оценку «удовлетворительно».

- По результатам оценки оформляется акт, рекомендованный образец которого приведен в приложении №7 Приказа МЧС России от 31.07.2020 №579/366.

Акт оформляется в двух экземплярах:

экземпляр №1 хранится в ГУ МЧС России по Кировской области, управлении защиты населения и территорий администрации Губернатора и Правительства Кировской области, администрации ЗАТО Первомайский на соответствующем уровне функционирования РСЧС;

экземпляр №2 направляется руководителю организации, осуществляющей ЭТО, для устранения выявленных недостатков.